附錄二、108年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」申請基本資料

(1) 申請機關基本資料

1、 申請機關全銜：

2、 申請機關地址：
3、 改善建築物名稱：

4、 改善建築物地址：

5、 本案承辦組室：

6、 本案聯絡人：

7、 聯絡電話：

8、 傳真號碼：

9、 手機：

10、  E-mail：

(2) 建築物基本資料

1、欲改善建築物使用性質（請勾選）

· 辦公廳類               ；主要使用時間：

· 醫院類                 ；主要使用時間：

· 住宿類                 ；主要使用時間：

· 大型空間類             ；主要使用時間：

· 其他類：               ；主要使用時間：

2、欲改善建築物之描述

	建築物
名稱
	建築物
何年完工
	樓層數
	本建築物台電之契約容量(kW)
	本建築物用電時數(hr/年)
	本建築物使用人數
	總樓地板面積（m2）
	使用空調面積（m2）
	地下停車場面積（m2）

	
	
	地下  層
地上  層
	
	
	
	
	
	

	
	
	地下  層
地上  層
	
	
	
	
	
	


（若同一機關有多棟建築提出申請時，請增加欄位分棟填寫）
(3) 建築物能源使用資料（申請中央空調、照明、熱水設備等耗能系統者必填，餘免填）
1、 主要使用能源種類（占80%以上）？（請勾選）

· 電力          □燃料（瓦斯、重油或其他）________

2、 過去1年有無超約受罰情形？（請詳述月份及金額）。

答：

3、 台電電號為何？向台電申請之契約容量為多少（kW）？

答：
4、 是否已建置建築能源管理系統（BEMS）
	建築物
名稱
	是否建置建築能源管理系統（BEMS）
	空氣側設備為空調箱（AHU）或小型送風機（FCU）
	建築物總電源是否集中於同一電力盤／是否已裝設集合式數位電錶
	空調系統電源是否集中於同一電力盤／是否已裝設集合式數位電錶
	冰水主機電源是否集中於同一電力盤／是否已裝設集合式數位電錶
	空氣側設備（AHU與FCU）電源是否集中於同一電力盤／是否已裝設集合式數位電錶
	水側設備（冰水泵與冷卻水泵）電源是否集中於同一電力盤／是否已裝設集合式數位電錶

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/


（若同一機關有多棟建築提出申請時，請增加欄位分棟填寫）

5、 欲改善項目（例如空調、照明及熱水等）之歷史用電資料，俾利於追踨改善前後1年度效益計算比對，將考量優先列入補助：

	年、月
	用電度數（kWh）
	最高需量

	
	
	需量（kW)
	時段

	例：105年7月起至106年7月
	60000
	582
	尖峰

	
	
	
	

	總計
	
	
	


6、 欲改善建築物過去1年之逐月總用電量（附上前1年電費單至申請月份電費單影本亦可）：

	年、月
	用電度數（kWh）
	最高需量

	
	
	需量（kW)
	時段

	例：105年7月起至106年7月
	360000
	582
	尖峰

	
	
	
	

	
	
	
	

	總計
	
	
	


7、 平均單位面積耗電密度EUI（kWh/（m2×year））：

EUI＝年度總用電量（kWh）/總樓地板面積（m2）（扣除停車場面積）

答：
(4) 申請機關欲改善之項目及耗能問題描述
1、 欲改善之項目（可複選）

	勾選（(）
	改善項目
	備註

	
	（一）建置或升級建築能源管理系統(BEMS)
	建築節能類

	
	（二）高效率熱泵熱水系統節能改善
	建築節能類

	
	（三）空調系統節能策略導入節能改善
	建築節能類

	
	（四）老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善
	建築節能類

	
	（五）進行測試、調整、平衡使空調系統最佳化運轉節能改善
	建築節能類

	
	（六）室內照明節能改善
	綠廳舍類

	
	（七）屋頂隔熱（含屋頂綠化）改善
	綠廳舍類

	
	（八）外遮陽改善
	綠廳舍類

	
	（九）戶外遮棚改善
	綠廳舍類

	
	（十）基地保水改善
	綠廳舍類


2、 申請機關就欲改善項目之耗能問題自我描述，並可提供預期改善計畫及節能效益（申請屋頂隔熱（含屋頂綠化）、外遮陽、戶外遮棚及基地保水等項目者無須填本項）
（可另附A4紙張說明，並儘可能詳述）：
3、 申請機關可編列自籌款金額及說明

	本計畫經費明細

	勾選（(）
	改善項目
	預估總改善預算（元）
	自籌款

（元）
	自籌款占總改善預算之比率（%）

	
	（一）建置或升級建築能源管理系統
	
	
	

	
	（二）高效率熱泵熱水系統節能改善
	
	
	

	
	（三）空調系統節能策略導入節能改善
	
	
	

	
	（四）老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善
	
	
	

	
	（五）進行測試、調整、平衡使空調系統最佳化運轉節能改善
	
	
	

	
	（六）室內照明節能改善
	
	
	

	
	（七）屋頂隔熱（含屋頂綠化）改善
	
	
	

	
	（八）外遮陽改善
	
	
	

	
	（九）戶外遮棚改善
	
	
	

	
	（十）基地保水改善
	
	
	


單位：新臺幣(元)

註：若貴機關不清楚所申請改善項目之「預估總改善預算」，者，至少請務必填寫上表中所申請改善項目之「自籌款」或「自籌款占總改善預算之比例」（至少需達30%以上），並將作為後續本所補助款之計算依據。

4、 自籌配合款之預算編列方式說明：（請說明預算來源係編列公務預算或其他基金等）
5、 非屬本計畫之其他相關計畫及經費說明
單位：新臺幣(元)

	項  目
	非屬本計畫之其他相關計畫經費明細
	補充說明


	
	自籌款
(若含其他機關單位補（捐）助款，請分列)
	補助款
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小計
	(佔總工程款  %)
	(佔總工程款  %)
	

	合計
	
	


6、 申請機關已有之節能措施及裝置（如變頻器等）：
7、 提供有利補助審查作業之照片、圖說、設備規格與文件（可另附件）：
8、 綜合意見描述：
※請自每年本計畫發布受理期限內，將欲改善建築物或基地之基本資料表填妥後，雙面列印1式5份併檢附電子檔案發文檢送至本所委託之執行單位彙辦，逾期或未發文皆不受理。






(請加蓋申請機關關防)














































































































PAGE  
1

