	二、室內環境評估項目－（3）

大項
小項
對象
評分判斷
查核
小計 
比重
加權
得分 
室   內   建   材   裝   修

整體裝修建材

一般建築主要居室空間
‧基本構造裝修量（全面以簡單粉刷裝修，或簡單照明系統天花裝修者）
H1=40

H=
 X4＝H+I＝

 Y4＝0.4
 X4×Y4＝
‧少量裝修量（七成以上天花或牆面未被板材裝潢裝修者）
H2=30

‧中等裝修量（五成以上天花或牆面未被板材裝潢裝修者）
H3=20

‧大量裝修量（七成以上天花及牆面被板材裝潢者）
H4=5

展示、商場、劇院、演藝廳等特殊裝修需求空間
‧不予評估
H5=24

綠建材

綠建材使用率（附計算或說明）
‧Rg（*11） ≧ 60﹪

I1=60

I=

‧60﹪＞ Rg ≧ 50﹪

I2=45
‧50﹪＞ Rg ≧ 40﹪

I3=30

‧40％＞ Rg  ≧30﹪

I4=15
‧裝修毫無採用綠建材或Rg ＜ 30﹪

I5=0
室內建材裝修

其他生態建材(優惠得分) （附計算或說明）
接著劑

‧50﹪以上接著劑數量採用綠建材

J=20

J=
 X5＝J+K L+M+N+O＝
 Y5＝0.2
 X5×Y5＝
‧不符以上條件者

J=0

填縫劑
‧50﹪以上填縫劑數量採用天然材料

K=20

K=
‧不符以上條件者

K=0

木材表面塗料或染色劑
‧50﹪以上木材表面採用天然保護塗料

L=20

L=
‧不符以上條件者

L=0

電纜線、電線、水電管、瓦斯管線等管材
‧50﹪以上管線以非PVC材料製品替代(如金屬管、陶管)或具有綠建材標章、或環保標章認可之管線
M=20

M=
‧不符以上條件者

M=0

建築外殼及冰水、熱水管之隔熱材
‧50﹪以上隔熱材數量採用天然或再生材料

N=20

N=
‧不符以上條件者

N =0

其他
‧使用其他足以證明有益於地球環保之天然建材

O=認定給分

O=
ΣXi×Yi＝________

	三、室內環境指標及格標準檢討

(1)設計值：IE＝ΣXi×Yi＝________

(2)標準值：60

(3)判斷式：IE ≧ 60 ？
	合格

不合格






























































































PAGE  

