	[image: image1.png]



	程序書
	文件名稱
	文件編號
	頁次

	
	文件類別
	建築新技術新工法新設備及新材料性能規格
評定申請書
	FRMA-QS-006
	



編號：                       
申請日期：                       
(編號及日期由本中心作業填寫)
[image: image1.png]
茲檢具申請書及相關圖文資料，謹請審查評定。此致
財團法人台灣建築中心
	材料類別
	第一分組
	第二分組
	第三分組
	第四分組

	1
	□裝修耐燃材料
	□室內防火牆
	□建築物鋼骨被覆材
	□防火閘門

	2
	
	□防火外牆
	□防火屋頂板
	

	3
	
	□防火門
	□防火樓板
	

	4
	
	□防火窗
	□防火木質膠合梁柱
	

	5
	
	■防火捲門
	
	

	6
	
	□防火區劃貫穿部耐火材料
	
	

	7
	
	□防火維修門
	
	

	8
	
	□建築物用防火電梯門
	
	

	9
	
	□建築用門遮煙性能
	
	

	10
	
	
	
	


申請審查評定材料類別：【請ˇ選】


	公司名稱
	

	聯絡人
	
	電話
	（ ）
	傳真
	（ ）

	通訊地址
	

	E-Mail
	
	填表日期
	民國    年     月     日


建築新技術新工法新設備及新材料審查評定申請書
目  錄
一﹑基本資料------------------------------------------------------------------------------(  )＜＝填頁碼
二﹑甲乙雙方權利義務聲明書---------------------------------------------------------(  )
三﹑建築防火材料、設備構造說明圖或鋼骨被覆厚度計算圖表
（鐵捲門立面圖、構件縱剖面圖、零件圖）-----------------------------------(  )
四﹑公司登記證明文件(工商登記證或工廠登記證等)---------------------------(  )
五﹑原發明人、出品人或所有權人授權代理證明文件---------------------------(  )
六﹑詳細之構造施工圖說資料與建築介面施工詳圖------------  ---------------(  )
七﹑標準施工方法(施工流程、流程說明、施工自主檢查表、標準試驗及

    超大尺寸試驗對照尺寸圖表)-----------------------------------------------------(  )

八、相關之測驗、分析、檢驗、研究報告及防火性能登錄資料---------------(  )

    (一)、建築用捲門耐火性試驗報告(正本一份)
     (二)、服務建議書(影本一份)
     (三)、超大尺寸可靠性驗證報告書(正本一份)
九、國外引進者應附具國外相關法規標準規定------------------------------------(  )
十、附件
(一)、原發明人、出品人或所有權人出具之材質成分證明(板材耐燃級數證明)。
(二)、材料之物、化性能檢測報告(如：板材成份檢驗證明)。
(三)、構成材料之規格證明文件(符合CNS相關試驗證明)及材料來源證明(售貨證明或進口報單)。
(四)、其他證明文證件。
   1.                                                          
2.                                                          
註＊：前項各款證明文件及資料如為影本者(應加蓋公司大小章)，應經我國駐外單位或經授權認證單位認證之證明文件。
註＊＊：前項各款申請資料如為外文者，應檢附中文譯本或適當摘譯本，並以中文外文對照方式編排。
一、基本資料
一、申請人資料


	公司名稱
	

	登記字號
	
	統一編號
	

	負責人姓名
	
	身份證字號
	

	聯絡人姓名
	
	身份證字號
	

	設立地址
	

	簽
章
	負責人章
	公司大章
	承辦員章

	註：
本公司提出申請有關文件，並了解評定審查過程中，所有文件不具備商業上或工程上之證明。


二、原發明人（出品人、所有權人）資料
	公司名稱
	
	登記字號
	

	負責人姓名
	
	身份證字號
	

	地    址
	
	電    話
	


三、申請材料資料
	產品名稱
	

	產品種類
	防火捲門

	規    格
	1.防火鐵捲門系統尺寸：
  (1)捲箱：長度    mm，寬度   mm，高度    mm。
  (2)捲門（含門軌）：寬度    mm，高度   mm，淨高度     mm。
2.主要構成材質：(標準試驗)
(1)捲箱總成：
 1.捲門機：材質○○，尺寸○○，符合CNS○○之規定
 2.齒輪盤： 

3.傳動鏈條：
4.捲軸： 

5.捲軸封頭：
6.手拉鍊： 

7.捲軸螺絲： 

8.軸門片：。
9.機箱角鐵： 

10.捲軸軸心：
11.培林座：


四、申請審查評定事項
	1. 適用之建築物部位：建築物防火鐵捲門。

	2. 防火性能：送審材料符合○小時防火時效及○小時阻熱性能。

	3. 適用之建築技術規則相關條文：建築技術規則建築設計施工編第七十○條第○款○○之規定。

	4. 申請材料施工步驟及構成材質簡述：

	5. 施工、相關構材之條件要求：


空間不足可依格式換頁填
二、權利義務聲明書
三、構造說明圖
標準試驗圖說
透視圖
水平剖面圖
垂直剖面圖
對應標準及超大尺寸表
(超大及標準材料規格不同者應標註紅字)
	規格
	標準試驗尺寸
	超大試驗尺寸

	適用尺寸
	3000×3000mm以下
	3000×3000mm~○×○mm

	以下為材料
	
	

	
	
	

	
	
	


超大尺寸圖說
四、公司登記證明文件
五、原發明人、出品人或所有權人
授權代理證明文件
六、詳細之構造施工圖說資料
與建築介面施工詳圖
七、標準施工方法
一.施工流程圖
1.                     2.                     3.                
    放 樣           門軌支板固定           門軌固定

4.                     5                 6                  
   門片按裝         接線送電          試車（驗收）    
二、詳細施工說明
1. 放樣 :
(1)依建築師設計圖在現場將隔間位置放樣。
(2)設計圖有任何標示不明確時，請建築師加以說明，並書面確認。
(3)將門框位置確實標示出，並注意尺寸。
(4)放樣完成後，請監督人員查對，無誤後於施工日誌上簽認。
2. 門軌支板固定:
3. 門軌固定:

施工自主檢查表(僅範例，非個案)
工程名稱：                                       查驗區位：
客戶名稱：                                   查驗時間：  年  月  日
	項  目
	檢　查　內  容
	自主檢查
	完工驗收
	業主驗收

	
	
	合格
	不合格
	合格
	不合格
	合格
	不合格

	放  樣
	基準線的位置是否準確
	
	
	
	
	
	

	
	檢查水平誤差是否在容許範圍內
	
	
	
	
	
	

	
	檢查垂直誤差是否在容許範圍內
	
	
	
	
	
	

	相關工程
	管路工程是否確實完成
	
	
	
	
	
	

	
	其它须按裝於內牆內側之工程是否完成
	
	
	
	
	
	

	上下槽鐵
按裝
	對照設計圖位置是否正確
	
	
	
	
	
	

	
	槽鐵擊釘間距是否依規範施作
	
	
	
	
	
	

	立柱
按裝
	對照設計圖間距是否正確
	
	
	
	
	
	

	
	沖孔之水平位置是否一致
	
	
	
	
	
	

	內 牆 板
按裝
	螺絲間距是否依規範施作
	
	
	
	
	
	

	
	開孔位置是否確實施作完成
	
	
	
	
	
	

	
	板面是否平整
	
	
	
	
	
	

	
	固定螺絲是否旋緊、固定、不得凸出板面
	
	
	
	
	
	

	表面修飾
批土
及清潔
	板材表面是否污損
	
	
	
	
	
	

	
	批土是否依規範施工
	
	
	
	
	
	

	
	所有內外角(螺絲孔、微凹處)均须塗抹一層批土
	
	
	
	
	
	

	
	完工後現場是否清理完成
	
	
	
	
	
	

	備    註：

	

	

	

	

	業主
監造人
	
	工地
主管

	
	現場
工程師

	


八、相關之測試、分析、檢驗、研究報告及
防火性能登錄資料
九、國外引進者應附具國外相關法規標準規定
十、附件
建築新技術新工法新設備及新材料性能規格評定申請書









