	[image: image1.png]



	程序書
	文件名稱
	文件編號
	頁次

	
	文件類別
	建築新技術新工法新設備及新材料性能規格
評定申請書
	FRMA-QS-006
	



編號：                       
申請日期：                       
(編號及日期由本中心作業填寫)
[image: image1.png]
茲檢具申請書及相關圖文資料，謹請審查評定。此致
財團法人台灣建築中心
	材料類別
	第一分組
	第二分組
	第三分組
	第四分組

	1
	□裝修耐燃材料
	□室內防火牆
	□建築物鋼骨被覆材
	□防火閘門

	2
	
	□防火外牆
	█防火屋頂板
	

	3
	
	□防火門
	□防火樓板
	

	4
	
	□防火窗
	□防火木質膠合梁柱
	

	5
	
	□防火捲門
	
	

	6
	
	□防火區劃貫穿部耐火材料
	
	

	7
	
	□防火維修門
	
	

	8
	
	□建築物用防火電梯門
	
	

	9
	
	□建築用門遮煙性能
	
	

	10
	
	
	
	


申請審查評定材料類別：【請ˇ選】


	公司名稱
	

	聯絡人
	
	電話
	（ ）
	傳真
	（ ）

	通訊地址
	

	E-Mail
	
	填表日期
	民國    年     月     日


建築新技術新工法新設備及新材料審查評定申請書
目  錄
一﹑基本資料------------------------------------------------------------------------------(  )＜＝填頁碼
二﹑甲乙雙方權利義務聲明書---------------------------------------------------------(  )
三﹑建築防火材料、設備構造說明圖或鋼骨被覆厚度計算圖表
（構件透視圖、屋頂板長向剖面圖、屋頂板短向剖面圖、構件細部圖）(  )
四﹑公司登記證明文件(工商登記證或工廠登記證等)---------------------------(  )
五﹑原發明人、出品人或所有權人授權代理證明文件---------------------------(  )
六﹑詳細之構造施工圖說資料與建築介面施工詳圖
(斜屋與外牆接合圖、其他屋頂結合相關圖等)-------------------------------(  )
七﹑標準施工方法(施工流程、流程說明、施工自主檢查表)------------------(  )
八、相關之測驗、分析、檢驗、研究報告及防火性能登錄資料---------------(  )
九、國外引進者應附具國外相關法規標準規定------------------------------------(  )
十、附件
(一)、原發明人、出品人或所有權人出具之材質成分證明(板材耐燃級數證明)。
(二)、材料之物、化性能檢測報告(如：板材成份檢驗證明)。
(三)、構成材料之規格證明文件(符合CNS相關試驗證明)及材料來源證明(售貨證明或進口報單)。
(四)、其他證明文證件。
   1.                                                          
2.                                                          
註＊：前項各款證明文件及資料如為影本者(應加蓋公司大小章)，應經我國駐外單位或經授權認證單位認證之證明文件。
註＊＊：前項各款申請資料如為外文者，應檢附中文譯本或適當摘譯本，並以中文外文對照方式編排。
一、基本資料
一、申請人資料


	公司名稱
	

	登記字號
	
	統一編號
	

	負責人姓名
	
	身份證字號
	

	聯絡人姓名
	
	身份證字號
	

	設立地址
	

	簽
章
	負責人章
	公司大章
	承辦員章

	註：
本公司提出申請有關文件，並了解評定審查過程中，所有文件不具備商業上或工程上之證明。


二、原發明人（出品人、所有權人）資料
	公司名稱
	
	登記字號
	

	負責人姓名
	
	身份證字號
	

	地    址
	
	電    話
	


三、申請材料資料
	產品名稱
	

	產品種類
	防火屋頂板

	規    格
	1. 系統概述：本○○○○○○屋頂系統，最上層為○○mm之○○○○板，中間置有○○mm ○○之○○與○○mm ○○之○○，下層為○○mm○○○○，屋頂板總厚度○○mm（包含○○○○○）。
2.主要構成材料（請依照實驗報告內容填寫）
屋頂板組成：
A.上層○○○○板：（詳填生產廠商、厚度、物理性質，需符合之相關規範）。
B.填充材：（詳填生產廠商、尺寸、物理性質，需符合之相關規範）。
C.下層○○○○板：（詳填生產廠商、厚度、物理性質，符合之相關規範）。
D.其它構件。
  支撐（或托架）材：（詳填材質、尺寸、物理性質，符合之相關規範）
3.副構成材料：
A.底座：（詳填材質、尺寸、物理性質，需符合之相關規範）。
B.自攻（或固定）螺絲：（依固定部位分類，詳填尺寸與形狀）。
C.填縫劑或壓條：（詳填名稱與尺寸）。
D.其它（詳填名稱、材質與尺寸）。


四、申請審查評定事項
	1. 適用之建築物部位：適用於防火屋頂板。

	2. 防火性能：送審材料符合○小時防火時效。

	3. 適用之建築技術規則相關條文：建築技術規則建築設計施工編第74條第2款防火屋頂板之規定。

	4. 申請材料施工步驟及構成材質簡述：

	5. 施工、相關構材之條件要求：


空間不足可依格式換頁填
二、權利義務聲明書
三、構造說明圖
構件透視圖
長向剖面圖
短向剖面圖
構件細部圖
四、公司登記證明文件
五、原發明人、出品人或所有權人
授權代理證明文件
六、詳細之構造施工圖說資料
與建築介面施工詳圖
外牆與屋頂接合圖
七、標準施工方法
一.施工流程圖
1.放樣→2.C型鋼固定→3.鍍鋅固定座→4.封下層鍍(鋁)鋅鋼鈑→5.填入防火岩
綿→6.斷熱金具→7.封上層鍍(鋁)鋅鋼鈑→8.填縫隙→9.最後處理
二、詳細施工說明
1.放樣 :
(1)依建築師設計圖在現場於鋼構上依間隔位置放樣‧
(2)設計圖有不明確處，請建築師加以說明，並書面確認‧
(3)將C型鋼位置確實標示出，並注意尺寸‧
(4)放樣完成，請監督人員查對，無誤後於施工日誌簽認‧
2.C型鋼固定：
在間隔位置以墨線標出，以鎖螺絲方式將C型鋼固定鎖附於鋼構上方之L型底座，並於每支C型鋼上方拉水線依屋頂洩水坡度逐一調整C型鋼高程，在鎖緊C型鋼左右兩側固定螺絲‧
3.鍍鋅固定座：
依據鍍(鋁)鋅鋼鈑之間格尺寸，先用墨線在C型鋼上彈出基準線，再以自攻螺絲#12*25mm鎖附於C型鋼上‧
4.封下層鍍(鋁)鋅鋼鈑:
(1)依屋頂總長度平均計算出鍍(鋁)鋅鋼鈑長度，由工廠依長度尺寸成型裁剪完成送至工地‧
(2)安裝第一片鍍(鋁)鋅鋼鈑從屋簷往上，逐一對準固定座下壓扣緊咬合‧
(3)安裝順序：由下往上逐一搭接(搭接長度150mm以上)，搭接處下方需剛好位於C型鋼處‧
(4)安裝至屋脊後再由左而右依第(2)項步驟循環安裝‧
(5)在以鉸合器使鍍(鋁)鋅鋼鈑與固定座鉸合，並徒手將SPW-500型鍍(鋁)鋅鋼鈑上翻測試是否牢固‧
施工自主檢查表
工程名稱：                                       查驗區位：
客戶名稱：                                   查驗時間：  年  月  日
	項  目
	檢　查　內  容
	自主檢查
	完工驗收
	業主驗收

	
	
	合格
	不合格
	合格
	不合格
	合格
	不合格

	放  樣
	基準線的位置是否準確
	
	
	
	
	
	

	
	檢查水平誤差是否在容許範圍內
	
	
	
	
	
	

	
	檢查垂直誤差是否在容許範圍內
	
	
	
	
	
	

	相關工程
	管路工程是否確實完成
	
	
	
	
	
	

	
	其它须按裝於內牆內側之工程是否完成
	
	
	
	
	
	

	上下槽鐵
按裝
	對照設計圖位置是否正確
	
	
	
	
	
	

	
	槽鐵擊釘間距是否依規範施作
	
	
	
	
	
	

	立柱
按裝
	對照設計圖間距是否正確
	
	
	
	
	
	

	
	沖孔之水平位置是否一致
	
	
	
	
	
	

	內 牆 板
按裝
	螺絲間距是否依規範施作
	
	
	
	
	
	

	
	開孔位置是否確實施作完成
	
	
	
	
	
	

	
	板面是否平整
	
	
	
	
	
	

	
	固定螺絲是否旋緊、固定、不得凸出板面
	
	
	
	
	
	

	表面修飾
批土
及清潔
	板材表面是否污損
	
	
	
	
	
	

	
	批土是否依規範施工
	
	
	
	
	
	

	
	所有內外角(螺絲孔、微凹處)均须塗抹一層批土
	
	
	
	
	
	

	
	完工後現場是否清理完成
	
	
	
	
	
	

	備    註：

	

	

	

	

	業主
監造人
	
	工地
主管

	
	現場
工程師

	


八、相關之測試、分析、檢驗、研究報告及
防火性能登錄資料
九、國外引進者應附具國外相關法規標準規定
十、附件
建築新技術新工法新設備及新材料性能規格評定申請書









