	[image: image2.png]



	程序書
	文件名稱
	文件編號
	頁次

	
	文件類別
	建築新技術新工法新設備及新材料性能規格
評定申請書
	FRMA-QS-006
	



編號：                       
申請日期：                       
(編號及日期由本中心作業填寫)
[image: image2.png]
茲檢具申請書及相關圖文資料，謹請審查評定。此致
財團法人台灣建築中心
	材料類別
	第一分組
	第二分組
	第三分組
	第四分組

	1
	□裝修耐燃材料
	□室內防火牆
	□建築物鋼骨被覆材
	□防火閘門

	2
	
	□防火外牆
	□防火屋頂板
	

	3
	
	□防火門
	□防火樓板
	

	4
	
	□防火窗
	□防火木質膠合梁柱
	

	5
	
	□防火捲門
	
	

	6
	
	□防火區劃貫穿部耐火材料
	
	

	7
	
	□防火維修門
	
	

	8
	
	□建築物用防火電梯門
	
	

	9
	
	■建築用門遮煙性能
	
	

	10
	
	
	
	


申請審查評定材料類別：【請ˇ選】


	公司名稱
	

	聯絡人
	
	電話
	（ ）
	傳真
	（ ）

	通訊地址
	

	E-Mail
	
	填表日期
	民國    年     月     日


建築新技術新工法新設備及新材料審查評定申請書
目  錄
一﹑基本資料------------------------------------------------------------------------------(  )＜＝填頁碼
二﹑甲乙雙方權利義務聲明書---------------------------------------------------------(  )
三﹑建築防火材料、設備構造說明圖或鋼骨被覆厚度計算圖表
（立面或透視圖、水平剖面圖、垂直剖面圖、框架各部位剖面圖）----(  )
四﹑公司登記證明文件(工商登記證或工廠登記證等)---------------------------(  )
五﹑原發明人、出品人或所有權人授權代理證明文件---------------------------(  )
六﹑詳細之構造施工圖說資料與建築介面施工詳圖------------------------------(不用附)
七﹑標準施工方法(施工流程、流程說明、施工自主檢查表)------------------(  )
八、相關之測驗、分析、檢驗、研究報告及防火性能登錄資料---------------(  )
    (一)、建築用門遮煙性試驗報告(正本一份)
    (二）、商品驗證登錄證書(影本一份)(應有記載同技術諮詢所引用的全部同型式判定報告書編號)
    (三）、防火門型式試驗報告(影本一份)
    (四）、防火門同型式判定報告書(影本一份)
九、國外引進者應附具國外相關法規標準規定------------------------------------(  )
十、附件
(一)、服務建議書
(二)、原發明人、出品人或所有權人出具之材質成分證明(板材耐燃級數證明)。
(四)、材料之物、化性能檢測報告(如：板材成份檢驗證明)。
(五)、構成材料之規格證明文件(符合CNS相關試驗證明)及材料來源證明(售貨證明或進口報單)。
(六)、其他證明文證件。
   1.                                                          
一、基本資料
一、申請人資料


	公司名稱
	

	登記字號
	
	統一編號
	

	負責人姓名
	
	身份證字號
	

	聯絡人姓名
	
	身份證字號
	

	設立地址
	

	簽
章
	負責人章
	公司大章
	承辦員章

	註：
本公司提出申請有關文件，並了解評定審查過程中，所有文件不具備商業上或工程上之證明。


二、原發明人（出品人、所有權人）資料
	公司名稱
	
	登記字號
	

	負責人姓名
	
	身份證字號
	

	地    址
	
	電    話
	


三、申請材料資料
	產品名稱
	○○○門

	產品種類
	建築用門遮煙性能

	規    格
	1. 系統概述：○製推開○門，使用○○進行關閉門組。
2. 建築用門尺寸：
(1) 門樘高度○mm；寬度○mm。
(2) 門扇高度○mm；寬度○mm；厚度○mm。
(3) 上門縫○mm；下門縫○mm；鉸鏈側門縫○mm；門鎖側○mm。
(4) 自動回歸器：○。
(5) 遮煙配件：○。
3. 主要構成材料
（1） 門樘組件：○○
（2） 明扇組件：○○
（3） 五金零件組件：○○


四、申請審查評定事項
	1. 適用之建築物部位：適用於具遮煙性能之建築用門，且開啓後能自動關閉。

	2. 防火性能：依經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書登錄及防火門同型式判定報告書所載，具○小時防火時效及阻熱性能（○A○B）。

	3. 適用之建築技術規則相關條文：依建築技術規則建築設計施工編96年3月1日修正(施行日期另定)第79-2條、第97條、第203條及242條之規定，認定具有遮煙性能。

	4. 申請材料施工步驟及構成材質簡述：

	5. 施工、相關構材之條件要求：


空間不足可依格式換頁填
二、權利義務聲明書
三、構造說明圖
立面圖
水平剖面圖
垂直剖面圖
框架各部位剖面圖
四、公司登記證明文件
五、原發明人、出品人或所有權人
授權代理證明文件
七、標準施工方法
1.施工流程圖(僅為案例，不代表全部個案請依自已的方式填寫)
  (1)放樣 → (2)門樘安裝 → (3)鉸鏈及門扇安裝 → (4)五金配件安裝 →

 (5)門樘氣密條安裝 → (6)五金配件調整 → (7)清潔及驗收
2.施工詳細說明
 (1)放樣：搬入、拆封、施工場所整理及放樣。

 (2)門樘安裝：先將門樘四邊以C型鋼股架假固定於建築物施作孔放樣位置，門樘水平及垂直角度調整完成後，再配合點焊使門樘得以牢固而不至於位移或偏角。

 (3)鉸鏈及門扇安裝：待門樘安裝完成後，先行確認鉸鏈位置並完成裝設，續將門扇安裝於門樘上。

 (4)五金配件安裝：依施工圖所示，於門扇適當位置進行其他五金安裝。

 (5)門樘氣密條安裝：各部分五金配件皆安裝完成後，再進行門樘氣密條安裝，並調整出適當門縫。

 (6)五金配件調整：調整五金配件，使門縫合乎測試標準，並確認門扇開關機能是否正常。

(7)清潔及驗收：門體髒污清理及擦拭處理後與業主單位完成驗收。
[image: image1.jpg](2T xHd A
IL3E A AT B R E)
BILBIHEER

T4 HE EEREAL
BP LA A % A H
WwEER
B A & A" R
B4 R ots
KPgomERTE Rk

ik WEKPFRERTAZFREN

EFARERTABIFREN

AT B M ERE EE

PIME X
Bl EPFIREEIURE -2
S AR B AR §LabE
) LR R A o
MRER
R S

RHAFRE ~ BE - R EFLHAKRD

BAem PREREBRARASE R X

B B MAE AT EF
&R BRI

TR B T TR

PO

TEE R T F26H




 
八、相關之測試、分析、檢驗、研究報告及
防火性能登錄資料
九、國外引進者應附具國外相關法規標準規定
十、附件
建築新技術新工法新設備及新材料性能規格評定申請書









