申請日期：                       
(編號及日期由本中心作業填寫)
[image: image1.wmf]Y

豎樘剖面圖

X

門扇

門碰頭深

槽口深

門碰頭厚


茲檢具申請書及相關圖文資料，謹請審查評定。此致

財團法人台灣建築中心
	材料類別
	第一分組
	第二分組
	第三分組
	第四分組

	1
	□裝修耐燃材料
	□室內防火分間牆
	□建築物鋼骨被覆材
	□防火閘門

	2
	
	□防火外牆
	□防火屋頂板
	

	3
	
	□防火門、窗
	□防火樓板
	

	4
	
	□防火窗
	□防火木質膠合樑、柱
	

	5
	
	□防火鐵捲門
	
	

	6
	
	□防火區劃貫穿部耐火材料
	
	

	7
	
	□防火維修門
	
	

	8
	
	□建築物用防火電梯門
	
	

	9
	
	█建築用門遮煙性能
	
	

	10
	
	
	
	


申請審查評定材料類別：【請ˇ選】


	公司名稱
	

	聯絡人
	
	電話
	（02）
	傳真
	（02）

	通訊地址
	

	E-Mail
	

	填表日期
	民國    年     月     日


目  錄
一﹑基本資料
二﹑附件（十項應用範圍變更對照表）

一、基本資料


	公司名稱
	

	登記字號
	
	統一編號
	

	負責人姓名
	
	身份證字號
	

	設立地址
	

	通訊地址
	

	簽

章
	負責人章
	公司大章
	承辦員章


二、申請材料資料

	產品
名稱
	

	產品種類
	建築用門遮煙性能

	規格
	1.尺寸規格參考表（核定尺寸由評定機構填寫）
部位
名稱
門樘寬度
門樘高度
門扇寬度
門扇高度
遮煙路徑
上門縫
下門縫
鉸鏈側門縫
鎖側門縫(中央門縫)
門扇總厚
門碰頭厚
門碰頭深

（槽口深）
標示
X
Y
圖示


註解

核定尺寸(單位mm)
核定尺寸(單位mm)
核定尺寸(單位mm)
上限值：
防火門型式測報和遮煙測報標示值
門樘計算取大值、門扇計算取小值
下限值：
防火型式測報或同型式判定書中所
標示值最小值。
防火型式測報和同型式判定書標示值取小值。
再和遮煙報告書標示值取大值。
防火型式測報所標示之門縫範圍。
再和遮煙報告標示值取小值。

取遮煙報告標示值
遮煙
型式
型式
報告
同型
式報告
∫
∫
∫
∫
同型式判定書之門樘取小值尺寸：門碰頭厚     
門碰頭深         
核定
尺寸
∫
∫
∫
∫
≧
≧
≦
≦
≦
≦
≧



三、材料規格
	規格
	尺寸規格
遮煙測報
防火型式測報

注意事項：遮煙列舉材料與防火型式測報不同者，應注意同型式判定報告書是否有此(遮煙測報)五金零件或材料或後續評定時可以替換條件。(門扇封邊與下降條配合之封邊有無貼防煙條等條件也應注意明確標示)
依測報內容

門扇骨架
詳圖貼圖
(供了解架構)
門樘

1.

2.

3.

4.

5.
1.

2.

3.

4.

5.
門扇

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
五金零件

1.

2.

3.

4.
1.

2.

3.

4.



	規格
	尺寸規格
遮煙測報

遮煙驗證測報

注意事項：遮煙列舉材料與防火型式測報不同者，應注意同型式判定報告書是否有此(遮煙測報)五金零件或材料或後續評定時可以替換條件。(門扇封邊與下降條配合之封邊有無貼防煙條等條件也應注意明確標示)
依測報內容

門扇骨架
詳圖貼圖
(供了解架構)
門樘

1.

2.

3.

4.

5.
1.

2.

3.

4.

5.
門扇

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
五金零件

1.

2.

3.

4.
1.

2.

3.

4.



四、十項應用範圍變更對照表之說明文件

本公司依據內政部102年8月2日內授營建管字第1020808300號函「建築用門遮煙性能評定原則」，提出「具遮煙性能之防火門組」應用範圍變更之評定申請，檢附文件及應用變更對照表如下：

(一)檢附文件（本文件另外提供）
1. 建築用門遮煙性試驗報告(報告書編號：○○○○○.)

2. 商品驗證登錄證書(證書號碼：○○○○○○)

3. 防火門型式試驗報告(報告書編號：○○○○○○)
4. 防火門同型式判定報告書(報告書編號：○○○○○○)-1、(報告書編號：○○○○○○)-2
5. 其他特殊文件(門鎖之遮煙順序驗證試驗報告編號：○○○○○、其他遮煙試驗報告編號：○○○○○ )
(二)應用範圍使用條件列表：

1. 門扇表面裝飾材得允許改變。

2. 如果門樘上受測的遮煙機制（sealing technique）保持不變，門樘的斷面得允許擴大。

3. 門縫與間隙得小於受測通過的門縫與間隙。其中雙扇門應確認活動束制情形。

4. 僅在門扇下門縫之遮煙機制（floor seal）經驗證有效，門扇下緣與地板間的縫隙得允許改變。

5. 門組的尺寸得減小但不可增加。惟門組之門扇總寬度超過3公尺或高度超過3公尺者，由評定機構進行個案判定。

6. 鑲嵌玻璃的尺寸得減少但不可增加。

7. 玻璃周圍介面的填縫系統（sealing system）没改變的情形下，玻璃的型式（如硬化玻璃、膠合玻璃、鋼絲網玻璃或矽酸硼（borosilicate玻璃））得允許更換。

8. 如果附加自動關閉裝置的推開門（在室溫下）通過測試，使用相同型式、關閉功能（closing moment）不減之自動關閉裝置，且遮煙機制没有改變。

9. 依據試驗確認的結果，已受測通過門組的遮煙機制（seal）得允許互換。

10. 特殊個案僅單面需求限定使用者，得測試一面，只能應用於火災是發生在該受測方向的條件下。門組件兩面完全對稱，得測試一面，兩方向皆可應用。
附件A（十項應用原則：可應用之材料構造與應用變更表之圖說）
	（一）

符合應用

條件列表
	（二）

遮煙原試驗規格
	（三）

佐證文件
	（四）

認可範圍/廠牌型號
	（五）

圖示
	（六）

現場應用勾選

	第(一)項

門扇表面裝飾材得允許改變
	建築用門遮煙性試驗報告編號(((((((，第(頁
規格：
1.門扇表面裝飾材：
2.鉸鏈側5mm厚鑄鋁板
3.非鉸鏈側5mm厚鐵板
（門扇總厚度(mm）
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	1.鉸鏈側：鍍鋅鋼板厚度1.2mm

2.非鉸鏈側：鍍鋅鋼板厚度1.2mm

（門扇總厚度≧(mm）
	如後附圖表，第C-1頁圖(
	

	
	
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	
	
	

	
	1. 
	
	
	
	

	
	2. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	（一）

符合應用

條件列表
	（二）

遮煙原試驗規格
	（三）

佐證文件
	（四）

認可範圍/廠牌型號
	（五）

圖示
	（六）

現場應用勾選

	第(二)項

如果門樘上受測的遮煙機制(sealing technique）保持不變，門樘的斷面得允許擴大
	1.建築用門遮煙性試驗報告編號(((((((，第(頁
規格：
1.門樘材質：

 鍍鋅鋼板(mm厚

2.遮煙路徑
 (1)門碰頭厚(mm

 (2)門碰頭深
   (槽口深) (mm

3.氣密條
  廠牌: (
  型號: (
2.建築用門遮煙性試驗報告編號(((((((，第(頁
規格：
1.門樘材質：

 鍍鋅鋼板(mm厚

2.遮煙路徑
 (1)門碰頭厚(mm

 (2)門碰頭深

   (槽口深) (mm

3.氣密條
  廠牌: (
  型號: (
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	1. 門樘(無門檻)：

 不銹鋼板○mm厚

 遮煙路徑
 (1)門碰頭厚≧○mm

 (2)門碰頭深
   (槽口深)≧○mm

 (3)氣密條
   廠牌: ○
   型號: ○

	如後附圖表，第C-(頁
	

	
	1. 
	防火門同型式判定報告書
編號(((((((，第(頁
	
	
	

	
	2. 
	防火門同型式判定報告書
編號(((((((，第(頁
	
	
	

	
	3. 
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	
	
	


	（一）

符合應用

條件列表
	（二）

遮煙原試驗規格
	（三）

佐證文件
	（四）

認可範圍/廠牌型號
	（五）

圖示
	（六）

現場應用勾選

	第(三)項

門縫與間隙得小於受測通過的門縫與間隙。其中雙扇門應確認活動束制情形
	建築用門遮煙性試驗報告編號(((((((，第(頁
1.上門縫(mm
2.下門縫(mm
3.鎖側門縫(mm
4.鉸鏈側門縫(mm
	防火門型式試驗報告

編號(((((((，第(頁
	1.上門縫≦(mm
2.下門縫≦(mm
3.鉸鏈側門縫≦(mm

4.鎖側門縫≦(mm
	如後附圖表，第C-(頁
	


	（一）

符合應用

條件列表
	（二）

遮煙原試驗規格
	（三）

佐證文件
	（四）

認可範圍/廠牌型號
	（五）

圖示
	（六）

現場應用勾選

	第(四)項

僅在門扇下門縫之遮煙機制（floor seal）經驗證有效，門扇下緣與地板間的縫隙得允許改變
	1.遮煙性試驗報告書 (((((((，第(頁
隱藏式(外掛式)
下降條
 廠牌：○
 型號：○
 寬度○mm

	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	○壓條

廠牌：○
型號：○
寬度○mm
	如後附圖表，第C-(頁
	

	
	1. 
	
	
	
	

	
	2. 
	
	
	
	

	
	3. 
	
	
	
	

	
	4. 
	
	
	
	

	
	5. 
	
	
	
	


	（一）

符合應用

條件列表
	（二）

遮煙原試驗規格
	（三）

佐證文件
	（四）

認可範圍/廠牌型號
	（五）

圖示
	（六）

現場應用勾選

	第(五)項

門組的尺寸得減小但不可增加。惟門組之門扇總寬度超過3公尺或高度超過3公尺者，由評定機構進行個案判定
	建築用門遮煙性試驗報告編號((((，第(頁
1.門扇尺寸(mm)：
((寬)×( (高)
	防火門型式試驗報告

編號(((((((，第(頁
	門扇尺寸(mm)：(~( (寬) ×(~( (高)
	如後附圖表，第C-(頁
	

	
	
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	
	
	

	
	1. 
	
	
	
	

	
	2. 
	
	
	
	


	（一）

符合應用

條件列表
	（二）

遮煙原試驗規格
	（三）

佐證文件
	（四）

認可範圍/廠牌型號
	（五）

圖示
	（六）

現場應用勾選

	第(六)項

鑲嵌玻璃的 尺寸得減少 但不可增加

及

第(七)項

玻璃周圍介面的填縫系統(sealing system）没改變的情形下，玻璃的型式（如硬化玻璃
、膠合玻璃、
鋼絲網玻璃
或矽酸硼（borosilicate）
玻璃））得允許更換
	1.遮煙性試驗報告書

(((((((，第(頁
玻璃尺寸(mm):

( (寬)×( (高)

 廠牌: (
註:玻璃周長(mm
2.遮煙性試驗報告書

(((((((，第(頁

玻璃尺寸(mm):

( (寬)×( (高)

廠牌: (
註:玻璃周長(mm
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	玻璃尺寸

 玻璃寬≦(mm
 玻璃高≦(mm
 廠牌: (
註:玻璃周長(≦(mm)
	如後附圖表，第C-(頁
	

	
	1. 
	
	2.
	
	

	
	2. 
	
	1. 
	
	


	（一）

符合應用

條件列表
	（二）

遮煙原試驗規格
	（三）

佐證文件
	（四）

認可範圍/廠牌型號
	（五）

圖示
	（六）

現場應用勾選

	第(八)項

如果附加自動關閉裝置的推開門（在室溫下）通過測試，使用相同型式、關閉功能（closing moment）不減之自動關閉裝置，且遮煙機制没有改變
	1.遮煙性試驗報告書 (((((((，第(頁
 (((門弓器

 廠牌: (
 型號: (
2.遮煙性試驗報告書 (((((((，第(頁

 (((地鉸鏈

 廠牌: (
 型號: (
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	門弓器

 廠牌: (
 型號: (
註:不得設定有停方式。
	如後附圖表，第C-(頁
	

	
	1. 
	
	自動地鉸鏈

 廠牌: (
 型號: (
註:不得設定有停方式。
	如後附圖表，第C-(頁
	

	
	2. 
	
	
	
	

	
	3. 
	
	
	
	

	
	4. 
	
	
	
	


	（一）

符合應用

條件列表
	（二）

遮煙原試驗規格
	（三）

佐證文件
	（四）

認可範圍/廠牌型號
	（五）

圖示
	（六）

現場應用勾選

	第(九)項

依據試驗確認的結果，已受測通過門組的遮煙機制（seal）得允許互換
(雙扇用) (門擋條)
	1.遮煙性試驗報告書
(((((((，第(頁
門擋條
鍍鋅鋼板(
氣密條
廠牌: (
型號:(
	防火門型式試驗報告編號(((((((，第(頁
	門擋條
不銹鋼板(
1.氣密條
廠牌: (
型號: (
2.防煙條: (
	如後附圖表，第C-(頁
	

	
	1. 
	
	
	
	

	
	2. 
	
	
	
	

	
	3. 
	
	
	
	


附件B（十項應用原則以外：可應用之材料構造與應用變更表之圖說）
	（一）

符合應用

條件列表
	（二）

遮煙原試驗規格
	（三）

佐證文件
	（四）

認可範圍/廠牌型號
	（五）

圖示
	（六）

現場應用勾選

	（一）

超出十項原則者
鎖
	1.遮煙性試驗報告書 (((((((，第(頁
((鎖-(主型式)
 廠牌: ((
 型號: ((
2.遮煙性試驗報告書 (((((((，第(頁-(鎖遮煙驗證)(由大至小排序)
 (1) . ((鎖
 廠牌: ((
 型號: ((S
(2). ((鎖+水平把手
 廠牌: ((
 型號: ((
(3). ((鎖+輔助鎖
 廠牌: ((
 型號: ((
(4). ((鎖
 廠牌: ((
 型號:((
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	((鎖
廠牌: ((
型號: ((
	如後附圖表，第C-(頁
	

	
	1. 
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	
	
	

	
	2. 
	
	
	
	


	（一）

符合應用

條件列表
	（二）

遮煙原試驗規格
	（三）

佐證文件
	（四）

認可範圍/廠牌型號
	（五）

圖示
	（六）

現場應用勾選

	（二）

超出十項原則者
鉸鏈
	1.遮煙性試驗報告書 (((((((，第(頁
旗型鉸鏈
廠牌: ((
型號: ((
2.遮煙性試驗報告書 (((((((，第(頁
地鉸鏈
廠牌: ((
型號: ((
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	1.旗形鉸鏈
廠牌: ((
型號: ((
	如後附圖表，第C-(頁
	

	
	1. 
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	2天地鉸鏈
廠牌: ((
型號: ((
	
	

	
	2. 
	
	
	
	


	（一）

符合應用

條件列表
	（二）

遮煙原試驗規格
	（三）

佐證文件
	（四）

認可範圍/廠牌型號
	（五）

圖示
	（六）

現場應用勾選

	（三）

超出十項原則者

門扇封邊
(鋼製品)(木質)不同
	建築用門遮煙性試驗報告編號(((((((，第(頁
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	
	如後附圖表，第C-(頁
	

	
	1. 
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	
	
	


	（一）

符合應用

條件列表
	（二）

遮煙原試驗規格
	（三）

佐證文件
	（四）

認可範圍/廠牌型號
	（五）

圖示
	（六）

現場應用勾選

	（四）

超出十項原則者

其他
	建築用門遮煙性試驗報告編號(((((((，第(頁
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	
	如後附圖表，第C-(頁
	

	
	1. 
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	
	
	


附件D  建築用門設有門檻之替換
	（一）
符合應用
條件列表
	（二）
遮煙原試驗規格
	（三）
佐證文件
	（四）
應用範圍/廠牌型號
	（五）
圖示
	（六）
現場應用勾選

	(一)
第(二)項
如果門樘上受測的遮煙機制(sealing technique）保持不變，門樘的斷面得允許擴大
	1.建築用門遮煙性試驗報告編號(((((((，第(頁
規格：
1.門樘材質：

 鍍鋅鋼板(mm厚

2.遮煙路徑
 (1)門碰頭厚(mm

 (2)門碰頭深
   (槽口深) (mm

3.氣密條
  廠牌: (
  型號: (
4.上門縫≦(mm
5.下門縫 ≦(mm
2.建築用門遮煙性試驗報告編號(((((((，第(頁
規格：
1.門樘材質：

 鍍鋅鋼板(mm厚

2.遮煙路徑
 (1)門碰頭厚(mm

 (2)門碰頭深

   (槽口深) (mm

3.氣密條
  廠牌: (
  型號: (
4.上門縫≦(mm
5.下門縫 ≦(mm
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	1.門樘(無門檻)：
不銹鋼板(mm厚
鍍鋅鋼板(mm厚
(1)門碰頭厚≧(mm
(2)門碰頭深（槽口深）≧(mm
(3)氣密條:(
(4)防煙條:(
(5)上門縫≦(mm
(6)下門縫≦(mm
註:1.下門縫與上門縫相同縫隙。2.得施做四面樘，其中橫料之門樘固定與接合方式、斷面型式尺寸及氣密條，須與圖示相同。

	如後附圖表， 第E-(頁
	

	
	
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	1.門樘(無門檻)：
不銹鋼板(mm厚
鍍鋅鋼板(mm厚
(1)門碰頭厚≧(mm
(2)門碰頭深（槽口深）≧(mm
(3)氣密條:(
(4)防煙條:(
(5)上門縫≦(mm
(6)下門縫≦(mm
註:1.下門縫與上門縫相同縫隙。2.得施做四面樘，其中橫料之門樘固定與接合方式、斷面型式尺寸及氣密條，須與圖示相同。
	如後附圖表， 第E-(頁
	


	（一）
符合應用
條件列表
	（二）
遮煙原試驗規格
	（三）
佐證文件
	（四）
應用範圍/廠牌型號
	（五）
圖示
	（六）
現場應用勾選

	(二) 
超出十項原則者
門扇自動下降底座取消
	1.建築用門遮煙性試驗報告編號(((((((，第(頁
下降壓條
廠牌：((
型號：((
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	門扇內部骨架結構應相同。
門樘製作四面樘型時，自動下降底座得取消，平面下橫料除外。
	如後附圖表， 第E-(頁
	


	（一）
符合應用
條件列表
	（二）
遮煙原試驗規格
	（三）
佐證文件
	（四）
應用範圍/廠牌型號
	（五）
圖示
	（六）
現場應用勾選

	(三) 
超出十項原則者
各部位及五金零件替換
	1.建築用門遮煙性試驗報告編號(((((((，各部位及五金零件
	施工圖說及附件A、B、C
	本案核可替換表中之各部位及五金零件
	N/A
	


附件表D之證明文件E
附件F  管道間之維修門替換
	（一）
符合應用
條件列表
	（二）
遮煙原試驗規格
	（三）
佐證文件
	（四）
應用範圍/廠牌型號
	（五）
圖示
	（六）
現場應用勾選

	(一)
第(二)項
如果門樘上受測的遮煙機制(sealing technique）保持不變，門樘的斷面得允許擴大
	1.建築用門遮煙性試驗報告編號(((((((，第(頁
規格：
1.門樘材質：

 鍍鋅鋼板(mm厚

2.遮煙路徑
 (1)門碰頭厚(mm

 (2)門碰頭深
   (槽口深) (mm

3.氣密條
  廠牌: (
  型號: (
4.上門縫≦(mm
5.下門縫 ≦(mm
2.建築用門遮煙性試驗報告編號(((((((，第(頁
規格：
1.門樘材質：

 鍍鋅鋼板(mm厚

2.遮煙路徑
 (1)門碰頭厚(mm

 (2)門碰頭深

   (槽口深) (mm

3.氣密條
  廠牌: (
  型號: (
4.上門縫≦(mm
5.下門縫 ≦(mm
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	1.門樘(無門檻)：
不銹鋼板(mm厚
鍍鋅鋼板(mm厚
(1)門碰頭厚≧(mm
(2)門碰頭深（槽口深）≧(mm
(3)氣密條:(
(4)防煙條:(
(5)上門縫≦(mm
(6)下門縫≦(mm
註:1.下門縫與上門縫相同縫隙。2.得施做四面樘，其中橫料之門樘固定與接合方式、斷面型式尺寸及氣密條，須與圖示相同。

	如後附圖表， 第G-(頁
	

	
	
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	1.門樘(無門檻)：
不銹鋼板(mm厚
鍍鋅鋼板(mm厚
(1)門碰頭厚≧(mm
(2)門碰頭深（槽口深）≧(mm
(3)氣密條:(
(4)防煙條:(
(5)上門縫≦(mm
(6)下門縫≦(mm
註:1.下門縫與上門縫相同縫隙。2.得施做四面樘，其中橫料之門樘固定與接合方式、斷面型式尺寸及氣密條，須與圖示相同。
	如後附圖表， 第G-(頁
	


	（一）
符合應用
條件列表
	（二）
遮煙原試驗規格
	（三）
佐證文件
	（四）
應用範圍/廠牌型號
	（五）
圖示
	（六）
現場應用勾選

	(二) 
超出十項原則者
門扇自動下降底座取消
	1.建築用門遮煙性試驗報告編號(((((((，第(頁
下降壓條
廠牌：((
型號：((
	防火門同型式判定報告書編號(((((((，第(頁
	門扇內部骨架結構應相同。
門樘製作四面樘型時，自動下降底座得取消，平面下橫料除外。
	如後附圖表， 第G-(頁
	


	（一）
符合應用
條件列表
	（二）
遮煙原試驗規格
	（三）
佐證文件
	（四）
應用範圍/廠牌型號
	（五）
圖示
	（六）
現場應用勾選

	(三) 
超出十項原則者
各部位及五金零件替換
	1.建築用門遮煙性試驗報告編號(((((((，各部位及五金零件
	施工圖說及附件A、B、C
	本案核可替換表中之各部位及五金零件
	N/A
	


附件表F之證明文件G
建築新技術新工法新設備及新材料性能規格評定技術諮詢服務建議申請書








